В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от «20» октября 2014 г. № 14.604.21.0026 по теме «Разработка программно-аппаратного комплекса для микрохирургии эмбрионов млекопитающих на основе комбинированной системы фемтосекундный лазерный пинцет-скальпель с целью замещения стандартных методов проведения эмбриохирургических процедур» с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 1 в период с «17» июня 2014 г. по «31» декабря 2014 г выполнялись следующие работы:

-	 обзор мировой литературы, сделанный по материалам, посвященным применению лазеров и систем на их основе для замещения стандартных методов проведения эмбриохирургических процедур.

- 	патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

- 	разработка плана исследований по определению оптимальных экспериментальных значений параметров лазерного воздействия.

- 	экспериментальные исследования по определению оптимальных параметров лазерного воздействия для процедуры вспомогательного хэтчинга с помощью ЛПС.

- 	экспериментальные исследования по определению оптимальных параметров лазерного воздействия для процедуры биопсии трофэктодермы с помощью ЛПС.

- 	работы по модернизации источника фемтосекундного лазерного излучения для реализации различных режимов его работы (одиночный импульс/цуг конечного числа импульсов/импульсно-периодический режим).

При этом были получены следующие результаты:

1. Выполнен обзор мировой литературы, сделанный по материалам, посвященным применению лазеров и систем на их основе для замещения стандартных методов проведения эмбриохирургических процедур, в частности, применение лазерных источников излучения в репродуктивной медицине. Данные аналитического обзора позволили обобщить информацию о типах используемых лазерных систем, решаемых в настоящий момент с их помощью задач, а также перспективных направлениях применения лазерных технологий в репродуктивной медицине с учетом требований лазерной безопасности. С учетом постоянного развития лазерных технологий становится возможной оптимизация и модернизация существующих методик манипуляций с преимплантационными эмбрионами, целью которой является снижение возможных негативных воздействий на эмбрионы и достижение высоких показателей выживаемости, имплантации и дальнейшего развития плода. Методика вспомогательного хэтчинга и биопсии клеток трофэктодермы эмбриона не являются исключением.

2. Анализ отобранных информационных источников позволил определить уровень техники по тематике патентных исследований и выявить близкие технические решения, касающиеся как технологий оптического манипулирования и позиционирования клеток, оптической модификации, диссекции, абляции и деструкции биологических клеточных объектов на клеточном уровне, так и технических и программных решений для их реализации. Было показано, что все полученные результаты можно разделить на несколько групп по следующим тематикам:

1. Патенты, направленные на защиту ИС, касающиеся устройств и способов оптического манипулирования объектами и формирования оптических полей и ловушек

2. Устройства и способы диссекции с использованием лазерных импульсов.

3. Способы и устройства, нашедшие прямое применение в биомедицинских лазерных технологиях.

Охранных документов на результаты интеллектуальной (научно-технической) деятельности по выполняемым прикладным научным исследованиям (в понятиях, определенных ст. 1225 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации – изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных и секреты производства (ноу-хау)), препятствующих проведению дальнейших исследований обнаружено не было.

3. Разработан план исследований по определению оптимальных экспериментальных значений параметров лазерного воздействия:

1. для вспомогательного лазерного хэтчинга с помощью фемтосекундного лазерного пинцета-скальпеля;

2. для биопсии трофэктодермы с помощью фемтосекундного лазерного пинцета-скальпеля.

Приведено описание процедур исследования в хронологическом порядке, используемых методов и условий проведения исследования.

4. Проведены экспериментальные исследования по определению оптимальных параметров лазерного воздействия для процедуры вспомогательного хэтчинга с помощью ЛПС. Выбранные значения параметров обеспечивают выполнение указанной процедуры с максимальной эффективностью и безопасностью для эмбрионов.

5. Проведены экспериментальные исследования по определению оптимальных параметров лазерного воздействия для процедуры биопсии трофэктодермы с помощью ЛПС. Выбранные значения параметров обеспечивают выполнение указанной процедуры с максимальной эффективностью и безопасностью для эмбрионов.

6. Модернизирован источник фемтосекундного лазерного излучения для реализации различных режимов его работы. Доработка источника позволила понижать частоту следования импульсов до заданного значения, управлять излучением на выходе лазерной системы с помощью внешнего сигнала (вкл/выкл), а также формировать последовательности импульсов с заданным числом лазерных импульсов. В результате источник фемтосекундного лазерного излучения модернизирован для решения различных задач микрохирургии эмбрионов млекопитающих в рамках программно-аппаратного комплекса.

На данном этапе работ создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности не предусмотрено.

Состав выполненных работ удовлетворяет условиям Соглашения о предоставлении субсидии, в том числе Техническому заданию и Плану-графику исполнения обязательств. Результаты выполненных работ соответствуют требованиям Технического задания и нормативной документации.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.