В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от «20» октября 2014 г. № 14.607.21.0073 по теме «Разработка технических решений для создания политопливных теплогенерирующих систем на местных и возобновляемых топливных ресурсах» с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 1 в период с «20» октября 2014 г. по «31» декабря 2014 г выполнялись следующие работы:

- выполнен аналитический обзор литературы в предметной области проекта;

- произведен выбор и обоснование направления исследований;

- выполнены патентные исследования в соответствии с ГОСТ 15.011-96;

- разработана программа и методика исследовательских испытаний лабораторного образца пиролизера;

- разработана методика расчета теплотворной способности пиролизных газов и паров при пиролизе различных видов древесины и торфа;

- разработана методика расчета характеристик реактора пиролиза заданной производительности;

- разработана эскизная конструкторская документация лабораторного образца пиролизера;

- изготовлен лабораторный образец пиролизера, оснащенный системами диагностики и управления;

- проведен анализ структуры и оценка эффективности работы котельных в девяти депрессивных районах Нижегородской области;

- проведен анализ сырьевой базы Нижегородской области;

- произведен выбор котельной, для перевода на возобновляемое топливо;

- проведено энергетическое обследование выбранной котельной.

При этом были получены следующие результаты:

Целью настоящего прикладного исследования является разработка технологий для создания теплогенерирующих систем мощностью 0,1-0,5 МВт с использованием различных топлив, включая местные и возобновляемые ресурсы c акцентом на замещение угольного, мазутного и печного топлива в котельных установках на местные топливные ресурсы в не газифицированных районах Европейской части России и местные топлива Сибири и Дальнего Востока. Использование местных энергоресурсов и принципа политопливности в теплогенерирующем оборудовании мирового уровня позволит повысить энергоэффективность и снизить себестоимость теплогенерации в удаленных и труднодоступных регионах.

На основании аналитического обзора и патентных исследований разработана конструкция реактора пиролизера. Изготовлен лабораторный образец пиролизера.

| Рисунок 1 – Гидравлический домкрат, входящий в состав лабораторного образца пиролизера | Рисунок 2 – Бункер загрузки биомассы |
| --- | --- |

Разработаны методики расчета теплотворной способности пиролизных газов и характеристик реактора пиролиза.

Произведен выбор котельной для перевода на возобновляемое топливо - котельная Лесотехникума г. Ветлуга. Проведено энергетическое обследование выбранной котельной.

| Рисунок 3 - Внешний вид здания котельной Лесотехникума г. Ветлуга | Рисунок 4 - Внешний вид котлов котельной лесотехникума, г. Ветлуга |
| --- | --- |

На данном этапе работ создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности не предусмотрено.

Состав выполненных работ удовлетворяет условиям Соглашения о предоставлении субсидии, в том числе Техническому заданию и Плану-графику исполнения обязательств. Результаты выполненных работ соответствуют требованиям Технического задания и нормативной документации.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.